ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.Классное помещение содержать в чистоте.

2.Проходы между партами держать свободным.

3.Выбрасывать мусор в специально отведенное для этого место –        в урне.

4.Мебель класса держать в чистоте и порядке.

5.При эксплуатации электроустановок запрещается:

а) использовать электроаппараты и приборы, имеющие      неисправность, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б) пользоваться поврежденными розетками;

в) обертывать электролампы  и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов:

д) оставлять без присмотра включение в сеть телевизоры электронагревательные приборы, радиоприемники и т.п.;

е) применять нестандартные (самодельные) электроприборы.

6. Не хранить в классе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

7. По окончании, перед закрытием помещения:

а) отключить электроприборы, а также лампочки;

б) проверить состояние шкафов, мусорного ведра, обратить внимание на отсутствие воспламеняющихся веществ.

Классный руководитель____________

Инструкция

по пожарной безопасности для учащихся МКОУ

«Чабанмахинская СОШ» в случае пожара в школе.

- Дежурный ученик и учитель, находящийся в классе сообщают о     пожаре дежурному учителю.

- Учитель, находящийся на тот момент в классе, без паники выводит   детей из помещения на улицу в безопасное место.

- Учитель и учащийся должны быстро оценить обстановку, точно определить откуда исходит опасность.

- Надо двигаться в сторону не задымленной лестничной клетки или к выходу.

- По возможности надо накрыться мокрой плотной тканью.

- Дышать надо через носовой платок или одежду.

- Двигаться надо к выходу, пригнувшись или ползком.

- Если на вас надвигается огненный вал:

а) немедленно падайте на пол;

б) закройте голову тканью или одеждой;

в) старайтесь не дышать пока огненный вал не пройдёт.

- Все запасные выходы в рабочее время должны быть открыты.

- При окончании занятий, дежурный ученик класса должен     проверить, отключены ли электрические приборы, и только убедившись в этом, может закрыть классное помещение.

- При эксплуатации электроустановок запрещается:

а) использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией,

б) пользоваться поврежденными розетками,

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горячими материалами.

При пожаре звонить - 01